## LA_FNCER
Tipo | Expediente | Nombre | Empresa | Departamento | Municipio | F. Auto de inicio | Resolución | Fecha L.A | C. Generación (Mw) | T. Área (ha) | Relación área MW/ha | T. Línea Km | Total tCO2eq/MWh | Región SSLA | Etapa SSLA
Eólico | LAV0007-00-2018 | Proyecto de generacion de energia eolica ALPHA | VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P. | La Guajira | Maicao y Uribia | 2018-02-09 | 2059 | 2018-11-16 | 240 | 160.81 | 0.67 | NA | 157049 | Caribe | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0052-00-2018 | Fotovoltaico Celsia Solar - Valledupar | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Cesar | Valledupar | 2018-09-27 | 344 | 2019-03-12 | 100.4 | 156.61 | 1.56 | NA | 65699 | Caribe | Construcción
Eólico | LAV0056-00-2018 | Proyecto de Generación de Energía Eólica BETA | EOLOS ENERGIA S.A.S. E.S.P. | La Guajira | Maicao y Uribia | 2018-10-29 | 1555 | 2019-08-02 | 346.5 | 226.68 | 0.78 | NA | 226740 | Caribe | Construcción
Fotovoltaico | LAV0027-00-2018 | CELSIA Solar Chicamocha | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Santander | Los Santos | 2018-05-31 | 1786 | 2019-09-05 | 100.5 | 181.618 | 1.81 | NA | 65764 | Medio Magdalena | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0018-00-2019 | Parque Fotovoltaico La Loma 150mw y Su Línea de Conexión a la subestación La Loma | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P | Cesar | El Paso | 2019-05-09 | 2200 | 2019-11-06 | 150 | 388.59 | 2.59 | 1.43 | 98156 | Caribe | Operación
Eólico | LAV0029-00-2019 | Parque Eólico WINDPESHI | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P | La Guajira | Maicao y Uribia | 2019-08-01 | 261 | 2020-02-13 | 200 | 50.69 | 0.25 | NA | 130874 | Caribe | Construcción
Fotovoltaico | LAV0036-00-2020 | Parque Solar Fotovoltaico Guayepo 400 MW, su Línea de Evacuación 500kv y Bahía de Conexión | GUAYEPO SOLAR S A S | Atlántico | Ponedera y Sabanalarga | 2020-10-08 | 981 | 2021-06-08 | 400 | 1272.76 | 3.18 | 9.72 | 261749 | Caribe | Construcción
Fotovoltaico | LAV0008-00-2021 | Parque Solar Valledupar | ENEL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P | Cesar | Valledupar | 2021-02-24 | 1616 | 2021-06-10 | 101 | 325,48 | 3.22 | NA | 66092 | Caribe | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0041-00-2020 | Estudio De Impacto Ambiental Del Proyecto Atlántico Photovoltaic De 199,5 MW | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S. | Atlántico | Sabanalarga y Usiacurí | 2020-11-12 | 1270 | 2021-07-19 | 199.5 | 415.44 | 2.08 | 3.47 | 130547 | Caribe | Construcción
Eólico | LAV0038-00-2020 | Proyecto Parque Eólico Guajira II | ISAGEN S.A. E.S.P. | La Guajira | Maicao | 2020-10-27 | 1511 | 2021-08-27 | 403.2 | 102.96 | 0.25 | NA | 263843 | Caribe | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0007-00-2021 | Portón Del Sol | PARQUE SOLAR PORTON DEL SOL S.A.S E.S.P | Caldas | La Dorada | 2021-02-19 | 1576 | 2021-09-06 | 121.3 | 216.16 | 1.78 | NA | 79356 | Alto Magdalena | Operación
Línea de Transmisión | LAV0002-00-2021 | Línea Eléctrica de Transmisión Parque Eólico Windpeshi – Subestación Cuestecitas | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | La Guajira | Maicao | 2021-01-18 | 1621 | 2021-09-13 | NA | NA | NA | 59.1 | NA | Caribe | Construcción
Fotovoltaico | LAV0032-00-2021 | Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Potreritos 168MW | ACCIONA ENERGIA COLOMBIA SAS | La Guajira | San Juan del Cesar y el Molino | 2021-05-14 | 2153 | 2021-11-30 | 168 | 287.61 | 1.71 | NA | 109934 | Caribe | Preconstrucción
Línea de Transmisión | LAV0030-00-2021 | Linea parque solar San Felipe | CSF SAN FELIPE CONTINUA SAS ES | Tolima | Armero | 2021-05-18 | 2168 | 2021-12-01 | NA | NA | NA | 10.3 | NA | Alto Magdalena | Preconstrucción
Línea de Transmisión | LAV0048-00-2021 | Lìnea de conexión Porton de sol | PARQUE SOLAR PORTON DEL SOL S.A.S E.S.P | Caldas | La Dorada | 2021-07-09 | 2344 | 2021-12-21 | NA | NA | NA | 1.11 | NA | Alto Magdalena | Operación
Fotovoltaico | LAV0018-00-2021 | Construcción Y Operación Del Proyecto Solar Escobal 1 20,2 MW, Solar Escobal 2 20,2 MW, Solar Escobal 3 20,2 MW, Solar Escobal 4 19,7 MW Y Solar Escobal 5 19,7 MW. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Tolima | Ibagué | 2021-03-16 | 231 | 2022-01-19 | 100 | 141,46 | 1.41 | NA | 65437 | Alto Magdalena | Construcción
Línea de Transmisión | LAV0051-00-2021 | Línea de transmisión 500 kV Cuestecitas – Copey- Fundación | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Magdalena La Guajira Cesar | (La Guajira) Albania, Barracas, Distracción, El Molino, Fonseca, Hato Nuevo, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar, Urumita, Villanueva, Riohacha. (Magdalena)Algarrobo. (Cesar)Valledupar, Boscononia, El Copey, La Paz, San Diego | 2021-07-15 | 285 | 2022-01-31 | NA | NA | NA | 52.24 | NA | Caribe | Operación
Eólico | LAV0067-00-2021 | Parque Eólico Casa Eléctrica | JEMEIWAA KA´I S.A.S E.S.P | La Guajira | Uribia | 2021-09-17 | 666 | 2022-03-29 | 347.2 | 137.5 | 0.4 | NA | 227198 | Caribe | Preconstrucción
Línea de Transmisión | LAM8237-00 | Línea de transmisión Cuestecitas- Majayura a 230 kV | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | La Guajira | Maicao y Albania | 2021-12-09 | 988 | 2022-05-11 | NA | NA | NA | 36.784 | NA | Caribe | Construcción
Línea de Transmisión | LAV0003-00-2022 | Línea parque Potreritos Subestación San Juan 220 Kv | ACCIONA ENERGIA COLOMBIA SAS | La Guajira | El molino y San Juan del Cesar | 2022-01-31 | 1429 | 2022-07-06 | NA | NA | NA | 9.1 | NA | Caribe | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0084-00-2021 | Proyecto Fotovoltaico Shangri-LA. | OPERADORA SHANGRI-LA S.A.S E.S.P | Tolima | Ibague y Piedras | 2022-01-05 | 1543 | 2022-07-15 | 160 | 294,385 | 1.84 | 13.1 | 104700 | Alto Magdalena | Construcción
Eólico | LAV0004-00-2022 | Proyecto eólico EO200i | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | La Guajira | Uribia | 2022-01-26 | 1743 | 2022-08-11 | 224 | 122.31 | 0.55 | NA | 146579 | Caribe | Preconstrucción
Línea de Transmisión | LAV0002-00-2022 | Línea De Transmisión 230 Kv Csf Continua Cartago | CSF CARTAGO CONTINUA S.A.S. E.S.P. | Valle del Cauca | Cartago, Obando | 2022-01-26 | 1761 | 2022-08-16 | NA | NA | NA | 13 | NA | Pacifico - Río Cauca | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0060-00-2021 | Parque Solar Fotovoltaico Guayacanes 200 MW | FOTOVOLTAICO LOS GUAYACANES SAS | Santander | Bolívar | 2021-08-30 | 1868 | 2022-08-31 | 200 | 366.06 | 1.83 | NA | 130874 | Medio Magdalena | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0010-00-2022 | Parque Solar Puerta De Oro 300 MW | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO SAS | Cundinamarca | Chaguaní y Guaduas | 2022-02-17 | 1903 | 2022-09-07 | 300 | 430.83 | 1.2 | 0.49 | 196312 | Alto Magdalena | Construcción
Línea de Transmisión | LAV0011-00-2022 | Línea de transmisión 500 kV Cuestecitas – La Loma | Grupo de Energía de Bogotá (GEB) | La Guajira Cesar | (La Guajira) Albania, Riohacha, Distracción, San Juan del Cesar, Villanueva (Cesar) Valledupar, Becerril, El Paso, La Paz. | 2022-02-18 | 1937 | 2022-09-12 | NA | NA | NA | 247.55 | NA | Caribe | Construcción
Fotovoltaico | LAV0024-00-2022 | Parque Solar Fotovoltaico Guayepo 200 MW Y Su Línea De Evacuación 500KV | GUAYEPO SOLAR S A S | Atlántico | Ponedera y Sabanalarga | 2022-04-25 | 2627 | 2022-11-02 | 200 | 688.3 | 3.44 | 5.92 | 130874 | Caribe | Construcción
Fotovoltaico | LAV0028-00-2022 | Parque Solar Andromeda Y Línea De Transmisión De 220 kV | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S | Sucre | Toluviejo | 2022-05-06 | 2688 | 2022-11-09 | 100 | 226.95 | 2.27 | 1.96 | 65437 | Caribe | Preconstrucción
Línea de Transmisión | LAV0042-00-2022 | Línea De Transmisión El Campano - Chinú 230 Kv | EL CAMPANO SOLAR S.A.S. | Córdoba | Chinú | 2022-07-13 | 144 | 2023-02-01 | NA | NA | NA | 3.81 | NA | Pacifico - Río Cauca | Preconstrucción
Línea de Transmisión | LAV0044-00-2022 | Línea de transmisión 220 KV del parque solar fotovoltaico Wimke | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO WIMKE S.A.S. | La Guajira | San Juan del Cesar | 2022-07-28 | 208 | 2023-02-08 | NA | NA | NA | 0.98 | NA | Caribe | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0048-00-2022 | Licencia Ambiental Estudio De Impacto Ambiental Planta Solar Barzalosa | BARZALOSA S.A.S | Cundinamarca | Nariño | 2022-08-12 | 333 | 2023-02-23 | 100 | 288.69 | 2.27 | NA | 65437 | Alto Magdalena | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0052-00-2022 | Parque solar fotovoltaico Cañahuete 240 MW | DRUMMOND ENERGY, INC | Cesar | El Paso y Chiriguaná | 2022-08-19 | 559 | 2023-03-17 | 240 | 579.8 | 2.42 | 2.43 | 157049 | Caribe | Construcción
Línea de Transmisión | LAV0060-00-2022 | Línea De Transmisión Copey De 100 Del Verano | VERANO CAPITAL COLOMBIA S.A.S. | Cesar | El copey | 2022-09-05 | 644 | 2023-04-03 | NA | NA | NA | 3.66 | NA | Caribe | Preconstrucción
Línea de Transmisión | LAV0064-00-2022 | Ampliación De Una Bahía De Línea Tipo Gis En La SE Sabanalarga 500kv | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S. | Atlántico | Sabanalarga | 19/10/2022 | 956 | 2023-05-09 | NA | NA | NA | NA | NA | Caribe | Construcción
Línea de Transmisión | LAV0082-00-2022 | Nueva Subestación Toluviejo 220 Kv Y Líneas De Transmisión Asociadas Tramo 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Sucre Bolívar | (Sucre)Toluviejo, Santiago de Tolú y San Onofre (Bolivar)María La Baja, Arjona, Turbaco y Santa Rosa de Lima | 2023-11-01 | 1636 | 2023-07-28 | NA | NA | NA | 114.465 | NA | Caribe | Operación
Fotovoltaico | LAV0080-00-2022 | Parque Solar Andes Fase 1 (Yariguíes 260 Mw) Y Fase 2 (Andes 100 Mw) | YARIGUIES SOLAR S.A.S. E.S.P. | Santander | Barrancabermeja | 2023-01-05 | 1639 | 2023-07-31 | 360 | 790.12 | 2.19 | NA | 235574 | Medio Magdalena | Preconstrucción
Eólico | LAV0026-00-2023 | Parque Eólico Trupillo | EOLICA LA VELA S.A.S. | La Guajira | Uribia | 2023-06-26 | 3136 | 2023-12-28 | 100 | 58.93 | 0.58 | NA | 65437 | Caribe | Preconstrucción
Línea de Transmisión | LAV0022-00-2023 | Línea De Conexión A 500kv Casa Eléctrica-Colectora I Y Subestación Casa Eléctrica | AES COLOMBIA & CIA S C A E S P | La Guajira | Uribia | 2023-06-09 | 3158 | 2023-12-29 | NA | NA | NA | 34.32 | NA | Caribe | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0041-00-2023 | Parque Solar Puertos de Santander | ANDES SOLAR III S.A.S | Santander | Cimitarra | 2023-09-12 | 538 | 2024-04-02 | 200 | 383.64 | 1.91 | NA | 130874 | Medio Magdalena | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0044-00-2023 | Parque Solar Fotovoltaico Amanecer 150 MW y su Línea de Transmisión a 230 kV hacia la subestación Purnio | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Caldas | La Dorada | 2023-09-15 | 612 | 2024-04-10 | 150 | 331.35 | 2.2 | NA | 98156 | Alto Magdalena | Preconstrucción
Línea de Transmisión | LAV0048-00-2023 | Línea De Transmisión Eléctrica A 230 Kv Para La Conexión Del Parque Solar Puerta De Oro | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO SAS | Cundinamarca Tolima | Guaduas Guayabal y Honda | 2023-10-05 | 770 | 2024-04-29 | NA | NA | NA | 22.45 | NA | Alto Magdalena | Construcción
Línea de Transmisión | LAV0058-00-2023 | Línea de Transmisión 230 kV – Conexión Parques Solares Andes a la Subestación Sogamoso | VERDNET S.A.S. E.S.P. | Santander | Barrancabermeja, Betulia y San Vicente de Chucurí | 2023-11-09 | 9308 | 2024-05-31 | NA | NA | NA | 25.75 | NA | Medio Magdalena | Preconstrucción
Línea de Transmisión | LAV0033-00-2023 | Línea de Transmisión Asociada a la Conexión Cuestecitas- Colectora 1 a 500 kV. | GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP | La Guajira | Albania, Maicao, Manaure y Uribia | 2023-08-14 | 1060 | 2024-06-07 | NA | NA | NA | 114.45 | NA | Caribe | Construcción
Fotovoltaico | LAV0014-00-2024 | Parque Solar La Virginia (100MW) y su línea de conexión a la subestación La Virginia 220 kV | GENERADORA BUENAVISTA S.A.S. | Risaralda | Balboa y Pereira | 2024-03-12 | 2163 | 2024-09-30 | 100 | 150.52 | 0.66 | NA | 65437 | Pacifico - Río Cauca | Preconstrucción
Línea de Transmisión | LAV0014-00-2022 | Línea de Transmisión La Loma-Sogamoso a 500kV | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P | Cesar | Chiriguaná, Tamaleque, Rio de Oro, Curumaní, Pelaya, San Martín, Chimichagua, La Gloria, San Alberto, El Paso, Pailitas y Aguachica | 2022-03-08 | 2172 | 2024-10-02 | NA | NA | NA | 296.27 | NA | Medio Magdalena | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0008-00-2024 | Parque Solar El Espino 200 MW | PLANTA SOLAR SAHAGÚN S.A.S. | Córdoba | Ciénaga de Oro, Sahagún y Pueblo Nuevo | 2024-02-16 | 2772 | 2024-12-13 | 200 | 833.79 | 4.1 | NA | 130874 | Pacifico - Río Cauca | Preconstrucción
Línea de Transmisión | LAV0030-00-2024 | Proyecto Línea de Transmisión de 230KV desde el Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Guayacanes 200MW hasta la subestación la sierra de 230KV | SOLAR EL EDEN S.A.S. | Boyacá - Antioquia | Puerto Boyacá y Puerto Nare | 2024-07-18 | 103 | 2025-01-28 | NA | NA | NA | 3.37 | NA | Medio Magdalena | Preconstrucción
Línea de Transmisión | LAV0025-00-2024 | Línea de Transmisión de energía 230 kV desde la Planta Solar Charcos 99,9 MW hacia la Subestación Guatiguará | VOLTALIA COLOMBIA SAS | SANTANDER | San Juan de Girón y Piedecuesta | 2024-06-17 | 4289 | 2025-02-03 | NA | NA | NA | 5.69 | NA | Medio Magdalena | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0031-00-2024 | Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Parque Solar Fotovoltaico El Copey 200MW y su línea de transmisión 220kV | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY S.A.S. | Cesar | El Copey | 2024-07-26 | 5926 | 2025-02-11 | 200 | 537.572 | 0.37 | NA | 130.874 | Caribe | Preconstrucción
Línea de Transmisión | LAV0033-00-2024 | Línea Eléctrica de Conexión Parques Eolicos Beta y Alpha a Subestacion Cuestecitas | EOLOS ENERGIA S.A.S. E.S.P. | La Guajira | Albania, Maicao, Uribia. | 2024-08-12 | 6408 | 2025-03-03 | NA | NA | NA | 81.41 | NA | Caribe | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0038-00-2024 | EIA Parque Fotovoltaico La Orquídea 200 MW. | LA ORQUIDEA SOLAR S.A.S. E.S.P | Bolivar | Clemencia y Santa Catalina | 2024-08-27 | 446 | 2025-03-12 | 200 | 112.9 | 1.77 | NA | 130.84 | Caribe | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0028-00-2024 | San Jorge Fotovoltaico (135 MW) y su conexión a la Subestación Cerromatoso 110 kV | SAN JORGE FOTOVOLTAICO S.A.S E.S.P. | Córdoba | Montelíbano | 2024-07-02 | 5053 | 2025-03-21 | 135 | 516.63 | 0.26 | 7.39 | 88.34 | Pacifico - Río Cauca | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0063-00-2023 | Estudio de impacto ambiental Parque Fotovoltaico Cordoba 1 (Chinu 350 MW) | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. | Códoba - Sucre | Chinú Sampués | 2023-12-26 | 720 | 2025-04-15 | 350 | 753.77 | 0.46 | NA | 229.03 | Pacifico - Río Cauca | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0041-00-2024 | Parque Solar Villavieja 200 MWac/260 MWp | CME CONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN ELECTROMECÁNICA. S.A. | Huila | Villavieja | 2024-10-24 | 8939 | 2025-05-15 | 200 | 120.68 | 1.65 | NA | 130.874 | Alto Magdalena | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0051-00-2024 | Parque Solar La Achira y su Linea de Transmisión 115KV | PARQUE SOLAR LA ACHIRA S.A.S | Huila | Hobo | 2025-01-24 | 234 | 2025-08-01 | 79.9 | 136.49 | 0.58 | 1.04 | 52.284 | Alto Magdalena | Pendiente de Ejecutoria
Línea de Transmisión | LAV0050-00-2024 | Línea de transmisión Parque Solar Puertos de Santander a 230 Kv | ANDES SOLAR III S.A.S | Santander | Cimitarra | 2025-01-21 | 1545 | 2025-08-05 | NA | NA | NA | 36.83 | NA |  | Preconstrucción
Fotovoltaico | LAV0007-00-2025 | Proyecto Fotovoltaico AES Solar 3 y su línea de conexión | AES COLOMBIA & CIA S C A E S P | Tolima | Armero Guayabal | 2025-02-24 | 2014 | 2025-09-09 | 100 | 227.1 | 0.44 | NA | 65.437 |  | Pendiente de Ejecutoria

## Tramites en evaluación
Expediente | Tipo FNCER | Tipo registro | Nombre | Solicitante | Departamento | Municipio | Capacidad de generación MW | KM de líneas | Número Auto de Inicio | Fecha Auto de Inicio | Fecha Inicial Suspensión de Términos | Fecha Finaliza Suspensión de Términos | Tipo Suspensión de Términos | ESTADO
LAM9338-00 | Fotovoltaico | Modificación | PARQUES EOLICOS LAS CAMELIAS | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | LA GUAJIRA | Uribia | 436.6 | NA | 86 | 2024-01-12 | 2024-04-23 | NA | Auto de suspensión de tramite administrativo de LA respecto al pronunciamiento de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior -DANCP | SUSPENDIDO
LAV0051-00-2024 | Fotovoltaico | Nuevo | PARQUE SOLAR LA ACHIRA Y SU LINEA DE TRANSMISIÓN DE 115 KV | NOTUS ENERGÍA COLOMBIA S.A.S | HUILA | Hobo | 60 | 1.07 | 234 | 2025-01-21 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN
LAV0009-00-2025 | Linea de Transmisión | Nuevo | Nueva Subestación Carreto 500kV y Líneas de transmisión asociadas | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Bolivar | San Juan Nepomuceno | NA | 0.8 | 1152 | 2025-02-28 | NA | NA | NA | USUARIO
LAV0060-00-2021 | Fotovoltaico | Modificación | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GUAYACANES 200 MW | SOLAR EL EDEN S.A.S. | Boyacá y Santander | Puerto Boyacá y Bolívar | 200 |  | 1541 | 2025-03-14 | NA | NA | NA | USUARIO
LAV0015-00-2025 | Fotovoltaico | Nuevo | Parque Solar Aries | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S | Córdoba | Chinú y Sahagún | 175 |  | 3140 | 2025-04-29 | NA | NA | NA | USUARIO
LAV0014-00-2025 | Linea de Transmisión | Nuevo | Línea de Transmisión Sahagún 2 a 500 kV. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Córdoba | Ciénaga de Oro, Pueblo Nuevo y Sahagún | NA |  | 3267 | 2025-05-02 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN
LAV0022-00-2023 | Linea de Transmisión | Modificación | Línea de conexión a 500 kV Casa Eléctrica - Colectora 1 y Subestación Casa Eléctrica | AES COLOMBIA & CIA S C A E S P | La Guajira | Uribia | NA |  | 3292 | 2025-05-05 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN
LAV0041-00-2020 | Fotovoltaico | Modificación | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ATLÁNTICO PHOTOVOLTAIC DE 199,5 MW | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S. ESP | Atlántico | Sabana Larga y Usiacurí | 199.5 |  | 3837 | 2025-05-14 | NA | NA | NA | USUARIO
LAV0020-00-2025 | Fotovoltaico | Nuevo | Parque Solar La Ponderosa de 99,99MW y su línea de conexión de 115 kV | CARIBEAN ENERGY GREEN 1 S.A.S. (CEG S.A.S.) | Caldas | Dorada y Victoria | 99.99 |  | 2875 | 2025-05-15 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN
LAV0021-00-2025 | Fotovoltaico | Nuevo | PARQUE SOLAR TOLUVIEJO150MW | Elawan Energy Colombia Development SAS | Sucre | Tolú viejo | 150 |  | 4278 | 2025-05-29 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN
LAV0025-00-2025 | Fotovoltaico | Nuevo | PARQUE SOLAR ARIGUANÍ 200MW | XUENERGY FV S.A.S | Cesar | Chiriguaná | 200 | NA | 5017 | 2025-06-20 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN
LAV0032-00-2025 | Fotovoltaico | Nuevo | PARQUE SOLAR LAS PALMERAS Y SU LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 500KV | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S E.S.P | Cesar | Copey | 200 | 5.89 | 6369 | 2025-07-28 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN
LAV0033-00-2025 | Fotovoltaico | Nuevo | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS Y SU CONEXIÓN A SUBESTACIÓN OCOA 115 kV | BOSQUES DE LOS LLANOS S.A (Solargreen) | Meta | Villavicencio | 170 | NA | 6370 | 2025-07-28 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN
LAV0034-00-2025 | Fotovoltaico | Nuevo | PARQUE EÓLICO SIRIUS | ANOLIS RENOVABLES S.A.S | Cesar y Guajira | Valledupar y San Juan del Cesar | 150 | NA | 6870 | 2025-08-11 | NA | NA | NA | EVALUACIÓN

## Linea de tiempo
Total FNCER
57
FNCER otorgados desde el 2018 al 07/08/2022 | [5 empty] | Total | FNCER otorgados desde 07/08/2022 a la fecha |  |  |  |  | Total
FNCER | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 21 | FNCER | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 36
Eólico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Eólico | 1 | 1 | 0
Fotovoltaico | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |  | Fotovoltaico | 4 | 3 | 4 | 7
LT | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | LT | 2 | 6 | 4 | 4